II. Характеристика на инвестиционното предложение
1.Резюме на предложението:


Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с цел производство на електроенергия.

2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ), комбинирани с рационалното използване на енергията, се считат за най-доброто разрешение на проблемите, свързани със сигурността на енергийните доставки, опазването на околната среда и икономическото развитие. Ползата от ВЕИ за икономиката и екологията е голяма – осигуряват се нови енергийни източници и се намалява вредното влияние върху околната среда, предизвикано от традиционните горива. Освен това ВЕИ дават основен принос към устойчивото развитие на икономиката. 
3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:


Няма такива

4.Подробна информация за разгледани алтернативи:
В района не съществуват други алтернативи за произвотство на електроенергия освен от слънчева радияция.
5.Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:
Площадката се намира в Област Пловдив, Общ. Брезово, С.Чоба, кв.91, имот  №1308 и №1309.Не е необходима допълнителна площ за временни дейности по време на строителството.Площта на имотите е напълно достатъчна.

6.Описание на основните процеси(по проеспектни данни), капацитет:
Фотоволтаичните елементи (photovoltaic) са преобразуватели на слънчевата енергия в електрическа. Те осъществяват този процес без движещи се части, шум, замърсяване и радиация.

Инсталираната мощност на настоящата фотоволтаична инсталация е 73,44 kWp.

7.Схема на нова или промяна на съществуваща инфраструктура:
Няма да има нова инфраструктура.Няма да има промяна на съществуващата инфраструктура.
8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

Строителството се извършва за срок от 1 календарен месец след започването.Експлоатационния срок по данни на производителя е 25-30 години след което могат да бъдат заменени модулите като се запази съществуващата конструкция.
9.Предлагани методи за строителство:

Метална конструкция поставена върху бетонен фундамент.
10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строителството не се предвижда използване на природни ресурси. По време на експлоатацията се използва слънчева радияция.
11.Отпадъци, които се очаква да се генерират-видове, количества и начин на третиране:


Не се генерират никакви отпадъци при такъв вид производство.

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:


При такъв вид производство не съществуват отрицателни въздействия върху околната среда.

13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчни води):


Изграждане на трасе от имота до електропреносната мрежа според изискванията на EVN с цел пренасяне на електроенергия.

14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:
Предварителен договор с електроразпределителното дружество, строително разрешение за 3-та категория обекти, становище от РИОКОЗ,становище на министерство на здравеопазването,разрешение за въвеждане в експлоатация.
15.Замърсяване и дискомфорт на околната среда:


При този вид производство не се генерират никакви отпадъци и околната среда не бива замърсявана.Не се причинява никакъв дискомфорт на околната среда.

16.Риск от инциденти:


Няма такъв.
