ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
София – 1000, бул. “Княз Дондуков” № 8-10, тел. 935 96 13, факс 988 87 82
=================================================================================================

РЕ Ш Е Н И Е
№ Ц-018
от 28.06.2012 г.
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
на закрито заседание на 28.06.2012 г., след като разгледа Доклад с вх. № Е-Дк-376/06.06.2012 г. относно определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, след проведено на 12.06.2012 г. обществено обсъждане и след обсъждане на постъпилите предложения и възражения, установи следното:
 ………………………………………………………………..

III. Определяне на цената на електрическата енергия, произведена от фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) 

На основание чл. 32, ал. 2 от ЗЕВИ и отчитайки вида на възобновяемия източник, видовете технологии, инсталираната мощност на обекта, мястото и начина на монтиране на съоръженията, както и: инвестиционните разходи; нормата на възвращаемост; структурата на капитала и на инвестицията; производителността на инсталацията според вида технология и използваните ресурси; разходите, свързани с по-висока степен на опазване на околната среда; разходите за суровини за производство на енергия; разходите за горива за транспорта; разходите за труд и работна заплата и другите експлоатационни разходи, Комисията прилага следната тарифна структура по отношение на инсталираната мощност, като групата фотоволтаични инсталации над 200 кWр е разделена по групи мощности над 200 кWр до 10 000 кWр и над 10 000 кWр. 

Полезен живот на активите и разходи за амортизации 
Полезният технико-икономически живот на активите е определен на 20 години, като разходите за амортизации са изчислени чрез прилагане на линеен метод и са в размер на: 

- За ФЕЦ, с обща инсталирана мощност до 30 kWp, изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 3 хил.лв./год.; 

- За ФЕЦ, с обща инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електроразпре-делителната мрежа в урбанизирани територии – 21 хил.лв./год.; 

- За ФЕЦ с обща инсталирана мощност над 200 kWp до 1 000 kWp, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии – 18 хил.лв./год.; 

- За ФЕЦ с инсталирана мощност до 30 kWp – 2 хил.лв./год.; 

- За ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp – 14 хил.лв./год; 

- За ФЕЦ с инсталирана мощност над 200 kWp до 10 000 kWp – 127 хил.лв./год.; 

- За ФЕЦ с инсталирана мощност над 10 000 kWp – 1 900 хил.лв./год.;
При отчитане на всички технически и икономически параметри: 

1. Инвестиционни разходи на kWp в размер на: 

- За ФЕЦ, изградени върху покривни и фасадни конструкции с инсталирана мощност до 30 kWp – 4 567 хил.лв./kWp; 

- За ФЕЦ, изградени върху покривни и фасадни конструкции с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp – 4 176 хил.лв./kWp; 

- За ФЕЦ, изградени върху покривни и фасадни конструкции с инсталирана мощност над 200 kWp до 1 000 kWp – 3 520 хил.лв./kWp; 

- За ФЕЦ с инсталирана мощност до 30 kWp – 2 934 хил.лв./kWp; 

- За ФЕЦ с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp – 2 836 хил.лв.kWp; 

- За ФЕЦ с инсталирана мощност над 200 kWp до 10 000 kWp – 2 543 хил.лв./kWp; 

- За ФЕЦ с инсталирана мощност над 10 000 kWp – 2 533 хил.лв./kWp. 

2. Експлоатационни разходи (в т. ч разходи за опазване на околна среда, за работни заплати, материали и др. експлоатационни разходи свързани с производствения процес) в размер на 1,3 c€/кВтч; 

3. Полезен живот на активите – 20 години; 

4. Инфлация на експлоатационните разходи – 2%; 

5. Средно годишната продължителност на работа на централата е 1 250 часа годишна ангажираност – 14.27 %; 

6. Среднопретеглена норма на възвръщаемост – 7%. 

	Отчитайки влиянието на отделните елементи, които оказват влияние върху нивото на цената, Комисията определя следните преференциални цени, по които общественият доставчик, съответно крайните снабдители да изкупуват електрическа енергия, произведена от фотоволтаични електрически централи:
Цена и елементи на цената, 
в лв./MWh, без ДДС 
	лв./MWh 
	% 

	ФЕЦ с обща инсталирана мощност до 30 kWp вкл., изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електрораз-пределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии 

	Цена, в т.ч. 
	400.70 
	100.00% 

	за експлоатационните разходи 
	31.23 
	7.79% 

	за разходи за амортизации 
	203.10 
	50.69% 

	за възвръщаемост 
	166.37 
	41.52% 

	ФЕЦ с обща инсталирана мощност над 30 до 200 kWp вкл., изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електро-разпределителната мрежа в урбанизирани територии 

	Цена, в т.ч. 
	369.08 
	100.00% 

	за експлоатационните разходи 
	31.23 
	8.46% 

	за разходи за амортизации 
	185.70 
	50.32% 

	за възвръщаемост 
	152.15 
	41.22% 

	ФЕЦ с обща инсталирана мощност над 200 до 1 000 kWp, изградени върху покривни и фасадни конструкции, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електро-разпределителната мрежа в урбанизирани територии 

	Цена, в т.ч. 
	316.11 
	100.00% 

	за експлоатационните разходи 
	31.23 
	9.88% 

	за разходи за амортизации 
	156.56 
	49.53% 

	за възвръщаемост 
	128.32 
	40.59% 

	ФЕЦ с обща инсталирана мощност до 30 kWp 

	Цена, в т.ч. 
	268.68 
	100.00% 

	за експлоатационните разходи 
	31.23 
	11.62% 

	за разходи за амортизации 
	130.47 
	48.56% 

	за възвръщаемост 
	106.98 
	39.82% 

	ФЕЦ с обща инсталирана мощност над 30 до 200 kWp 

	Цена, в т.ч. 
	260.77 
	100.00% 

	за експлоатационните разходи 
	31.23 
	11.98% 

	за разходи за амортизации 
	126.12 
	48.36% 

	за възвръщаемост 
	103.42 
	39.66% 

	ФЕЦ с обща инсталирана мощност над 200 kWp до 10 000 kWp 

	Цена, в т.ч. 
	237.05 
	100.00% 

	за експлоатационните разходи 
	31.23 
	13.17% 

	за разходи за амортизации 
	113.07 
	47.70% 

	за възвръщаемост 
	92.75 
	39.13% 

	ФЕЦс обща инсталирана мощност над 10 000 kWp 

	Цена, в т.ч. 
	236.26 
	100.00% 

	за експлоатационните разходи 
	31.23 
	13.22% 

	за разходи за 
	112.64 

	амортизации 

	за възвръщаемост 
	92.39 
	39.11% 


Предвид гореизложеното и на основание чл. 32, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за енергията от възобновяеми източници (обн. ДВ, бр. 35 от 03.05.2011 г., изм. и доп. ДВ, бр. 29 от 10.04.2012 г.) и чл. 19а, чл. 19б и чл. 19г от Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия (обн. ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 42 от 05.06.2012 г.) 
ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
РЕШИ:
10. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), с обща инсталирана мощност до 30 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии – 400.70 лв./ МВтч; 
11. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), с обща инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp включително, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии – 369.08 лв./ МВтч; 
12. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ), с обща инсталирана мощност над 200 kWp до 1 000 kWp, изградени върху покривни и фасадни конструкции на сгради за производствени и складови дейности присъединени към електропреносната или електроразпределителната мрежа в урбанизирани територии – 316.11 лв./ МВтч; 
13. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана мощност до 30 kWp – 268.68 лв./ МВтч; 
14. На фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана мощност над 30 kWp до 200 kWp – 260.77 лв./ МВтч; 
15. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана мощност над 200 kWp до 10 000 kWp – 237.05 лв./ МВтч; 
16. Фотоволтаични електрически централи (ФЕЦ) с инсталирана мощност над 10 000 kWp – 236.26 лв./ МВтч; 
