До 
Г-жа Евгения Харитонова

Председател на 

ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Гр. София, 1000, бул. „Дондуков“ № 8-10

Копие до:





“ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН 





ОПЕРАТОР“ ЕАД





Гр.София, бул. „Джеймс Баучер“ № 51




Г-н Иван Йотов - Изпълнителния директор 

“ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ“ АД, 

гр.Пловдив, п.к.4000, ул. „Христо Г. Данов“ № 37




“ЧЕЗ Разпределение България“ АД



Гр.София, п.к.1309, район „Илинден“, ул. „Цар 



Симеон“ № 330





Г-н Стефан Апостолов - Изпълнителен директор





ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД





Варна Тауърс, кула Е,





Бул. Владислав Варненчик  №258





Гр. Варна 9009

УВАЖАЕМА Г-ЖО ХАРИТОНОВА,

На 04.04.2013 год. и....................., без предварително предупреждение, ........................................................ ограничи производството електрическа енергия от ВЕИ на собствената на Дружеството ми Фотоволтаична централа, находяща се в гр.........................., с производствена мощност от ........................... Считам тези действия за извършени без законово основание, и в грубо нарушение на Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници разпоредбите на Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия, Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на Директива 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО.
Впоследствие бяхме уведомени, че действията са въз основа на указания на Електроенергиен системен оператор ЕАД.
Действията на Електроенергиен системен оператор ЕАД и ...................................................... могат единствено да бъдат аргументирани с предпоставките посочени в чл.73 от Закона за енергетиката, а именно:

Чл.73. от Закона за енергетиката: „Оператор на електропреносната мрежа, на топлопреносна мрежа, на газопреносна мрежа или оператор на съответната разпределителна мрежа може да разпореди временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ без предварително уведомяване на производителите и клиентите:

1. при възникване или за предотвратяване на аварии;

2. когато съществува опасност за здравето или живота на хора;

3. когато съществува опасност за целостта на електроенергийната система, топлоснабдителната или газотранспортната система;

4. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012  г.) при опасност от нанасяне на значителни материални щети на системата, съответно на мрежата или на клиентите;

5. при опасност от наднормени замърсявания на околната среда - по предложение на компетентните органи по смисъла на чл. 10, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;

6. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012  г.) при ограничаване доставките на природен газ по независещи от оператора на газопреносната мрежа обстоятелства;

7. (нова - ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012  г.) при невъзможност за поддържане баланса на електроенергийната система и възникване на отклонение от междусистемните графици за обмен със съседни оператори над допустимите граници, указани в правилата по чл. 83, ал. 1, т. 4 и в правилата на Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия (ЕМОПС за електроенергия).“

Към момента не разполагаме с писмен документ, надлежно издаден от ЕСО ЕАД или от някой от операторите на електроразпределителната мрежа от който да е видно, че са налице тези предпоставки.
Информираме Ви, че към момента, в условията на действие на Решение Ц-33 от 14.09.2012 год. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с което Производителите на електрическа енергия от ВЕИ са задължени да заплащат цена за достъп (в размер до 39% от цената на произведената електрическа енергия), и наложените мерки за ограничаване на производството ще доведат до фалит и унищожаване на подсектор „Производство на електрическа енергия от ВЕИ“ и това ще бъде в грубо нарушение на всички Европейски правила, директиви и пътни карти, задължителни за изпълнение, за постигане определен дял от производството на електрическа енергия от ВЕИ, което ще е отново нарушение за Република България, а не на отделни длъжностни лица.

В качеството Ви на Председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, която по силата на Закона за енергетиката има правомощия за контрол на дейността на лицензирани по Закона за енергетиката дружества, моля да извършите незабавно проверка на действията на Дружествата Лицензоносители за дейността „Управление на електроенергийната система“ -  Електроенергиен системен оператор ЕАД и „Разпределение на електрическа енергия “ - ..................................................., във връзка с предприетите ограничения на производството на електрическа енергия от ВЕИ, по повод следното:

1. Налице ли са  законовите предпоставки на чл.73 ал.1 от Закона за енергетиката за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството с електрическа енергия; спазен ли е редът за въвеждане на ограничителен режим, съгласно Наредбата по чл.74 ал.1 - НАРЕДБА № 10 от 9.06.2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ;
2. Спазени ли са изискванията на Член 16 от ДИРЕКТИВА 2009/28/ЕО НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО
Достъп до и експлоатация на мрежите

1. Държавите-членки предприемат подходящите стъпки за развитие на електроенергийната мрежова инфраструктура за пренос и разпределение, на интелигентни мрежи, складови съоръжения и на електроенергийната система с цел да се позволи сигурното функциониране на електроенергийната система, тъй като това включва по-нататъшното развитие на производството на електроенергия от възобновяеми източници на енергия, включително междусистемни връзки между отделните държави-членки и между държавите-членки и трети държави. Държавите-членки предприемат подходящи стъпки и за ускоряване на разрешителните процедури за мрежова инфраструктура и за координиране на одобрението на мрежова инфраструктура с административни процедури и процедури по планиране.

2. При спазване на изискванията, свързани с поддържането на надеждността и безопасността на електроенергийната мрежа, въз основа на прозрачни и недискриминационни критерии, определени от компетентните национални органи:

а) държавите-членки гарантират, че операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи на тяхна територия гарантират преноса и разпределението на електроенергия, произведена от възобновяеми източници на енергия;

б) държавите-членки предоставят също приоритетен достъп или гарантиран достъп до мрежата на произведената от възобновяеми източници на енергия електроенергия;
в) държавите-членки гарантират, че при диспечиращите електрогенериращи инсталации операторите на преносните системи дават приоритет на тези инсталации, които използват възобновяеми източници на енергия, доколкото това се позволява от сигурната експлоатация на националната електроенергийна система и въз основа на прозрачни и недискриминационни критерии. Държавите-членки гарантират предприемането на подходящи експлоатационни мерки по отношение на мрежите и пазара с цел да се ограничи до минимум намаляването на електроенергия, произведена от възобновяеми източници. Ако се предприемат значителни мерки за намаляване на възобновяемите източници на енергия, с цел да се гарантират сигурността на националната електроенергийна система и сигурността на енергийните доставки, държавите-членки правят необходимото отговорните оператори на системи да докладват на компетентния регулаторен орган за тези мерки и да посочат какви корективни мерки възнамеряват да вземат, за да предотвратят неуместното намаляване;
3. Уведомени ли сте, в качеството ви на компетентен държавен орган за предприетите мерки по ограничаване на производството на електрическа енергия от ВЕИ и какви корективни мерки са Ви предложени;
4. В случай, че действително се окаже, че преносните възможности на мрежата, към която е присъединена Фотоволтаичната централа, която експлоатирам са ограничени, моля за детайлна проверка как е възможно да се допусне това състояние, при положение, че Фотоволтаичната ми централа е присъединена по реда описан в Закона за енергетиката, Закона за енергията от възобновяеми източници, Наредба 6/ 2004 за присъединяванията – с договори за присъединяване, платена цена за присъединяване и съгласно становища, които указват за техническа възможност за присъединяване. Защо не е извършено необходимото разширение на мрежата, което да гарантира безопасната работа на системата в цялост и изкупуване на цялото количество произведена електрическа енергия от ВЕИ, в изпълнение на чл.31 ал.5 от ЗЕВИ;

6. В случай, че е допусната груба небрежност от длъжностни лица от състава на Лицензоносителите - Електроенергиен системен оператор ЕАД и/ или ..................................., които застрашават националната сигурност, в частност енергийната система на Страната, както се твърди в различни изявления на длъжностни лица от състава  на ЕСО ЕАД, защо не са предложени от последния и .................................................... договори на Производителите от ВЕИ, по реда на чл.84 ал.2 от Закона за енергетиката, в които се уреждат правата и задълженията на страните във връзка с предоставянето на допълнителни услуги, даващи възможност за пълноценното участие на Производителите в регулирането на електроенергийната система и разполагаемостта за допълнителни услуги и студен резерв, действия, които  задължително се предоставят от ползвателите на мрежата в съответствие с Правилата за управление на електроенергийната система, като се има предвид,че възстановяването на разходите за тези услуги на електроенергийния системен оператор се извършва, чрез цената за услугата достъп до електропреносната мрежа (чл.120 от Правилата за търговия с електрическа енергия и съответни текстове от Правилата за управление на електроенергийната система );

7. В случай, че счетете действията на ...................... за законосъобразни, правилни и подходящи, моля да проверите защо тези мерки по ограничаване на производството са насочени само срещу Фотоволтаични и вятърни електроцентрали за производство на електрическа енергия от ВЕИ, действие в пълно нарушение на Директива 2009/28/ЕО НА EВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, Закона за енергиката и Закона за енергията от възобновяеми източници.

8. В случай, че счетете, че действията на ЕСО ЕАД и................................................. са законосъобразни, моля да имате предвид, че ще претендирам заплащане на предоставените услуги за балансиране на системата, в размер не по малък от стойността на непроизведената електрическа енергия, по цена на електрическата енергия определена в договора за изкупуване – в размер на ............................ лв./МВтч, т.к. считам, че в случая в качеството си на Производител от ВЕИ ( които единствени от всички Производители заплащат цена за достъп съгл. Решение на представляваната от Вас Комисия, Решение № Ц-33 от 14.09.2012 год. в размер до 39% ) поемам негативите от невъзможността на Електроенергийният системен оператор да балансира електроенергийната система. 

9. В случай на данни за нарушение на закона и лицензиите и/ или данни по чл.201 ал.1 от ЗЕ от страна на...................................................., 
· моля да  приложите допустимите по Закона за енергетиката принудителни административни мерки по отношение същите дружества, като лица които нарушават условията за извършване на лицензионната дейност, и на основание чл.201 ал.2 да приложите незабавно подходящи принудителни мерки, като напр., но не само изразяващи се в преустановяване извършването на определени действия или за задължително предприемане на такива действия в определен срок;
Независимо от горното, моля, да наложите на ...................................... предвидената по реда на чл.206 от ЗЕ имуществена санкция в максимален размер – за нарушение на Закона за енергетиката и Лицензия за „Управление на електроенергийната система“  (за ЕСО ЕАД), „Разпределение на електрическа енергия“ (за ЧЕЗ Разпределение България АД,  ЕВН България Електоразпределение ЕАД и Енерго – Про Мрежи АД ).
Очакваме от Вас бързи и конкретни действия в тази посока, за да не се допуска ситуация при която Производителите на електрическа енергия от ВЕИ отново да претърпят имуществени вреди в огромни размери (вече на 100% невъзможност за реализиране на инвестицията им, осигурена с банкови кредити за около 4 млр. Евро общо), предизвикани от поредица грешни решения в Сектор „Енергетика“.

Във връзка с всичко изложено тук, Ви уведомявам, че подготвям сигнал до Председателя на Европейската комисия г-н Жозе Мануел Дурао Барозо, както и искане до Комисия за защита на конкуренцията, за нарушение на Закона за защита на конкуренцията.
Данни за контакт, в случай на необходимост от предоставяне на допълнителна информация:....................................................., в качеството си на Управител/ Изпълнителен директор на ........................................................., собственик на Фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия от ВЕИ, находяща се в ..............., с производствена мощност от .........................................................;
Тел. за контакт: .......................................;

Факс: .................................................;

E-mail: ................................................;






С уважение,

............................................................................
�По избор в зависимост от това с кой Оператор е договора за достъп/ присъединяване





PAGE  
1

