ДО

АНЖЕЛА ТОНЕВА,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР

ГРАД СОФИЯ

БУЛ. ДОНДУКОВ 8-10

КОПИЕ: ДО

ЕВН ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД

ГРАД ПЛОВДИВ

УЛ. ХРИСТО Г. ДАНОВ №37

В Ъ З Р А Ж Е Н И Е

ОТ

„………………….”

ОТНОСНО: 
изменение и допълнение на Общи условия за достъп на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.
Уважаема госпожо Тонева,

Отправям към комисията следните предложения, относно предоставените ми за подпис Общи условия за достъп на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД. Измененията и допълненията се налагат заради прецизирането на въведената в тях терминология и нейната адекватност със съществуващата нормативна база. Предложенията са следните:
	Раздел/Член
	Текст проект
	Предложение за изменение и допълнение
	Мотиви

	Раздел III, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл.4, т.2
	2.
„Граница на собственост”  е място по електрическите съоръжения, определено съгласно Наредба № 6 и договора за присъединяване на електрическия обект;
	Да се измени както следва:

2. „Граница на собственост на електрическите съоръжения“  е място по електрическите съоръжения, определено съгласно чл. 29 от Наредба № 6 от 9 юни 2004 г. за присъединяване” от ЗЕ  и договора за присъединяване на електрическия обект;
	Понятието „Граница на собственост на електрическите съоръжения” е дефинирано в нормативен акт, а именно в чл.29 от „Наредба № 6  от 9 юни 2004 г. за присъединяване” от ЗЕ. 

	Раздел III, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл.4, т.24
	24. „Производител”  е лице, произвеждащо електрическа енергия от възобновяеми източници; 


	Да се измени както следва:

24. „Производител“ е лице, произвеждащо електрическа енергия от възобновяеми източници съгласно ЗЕВИ и действащото законодателство и доставящо същата в електроразпределителната мрежа, което в тази връзка се явява и ползвател на електроразпределителната мрежа, по смисъла на т.41а от § 1 на Допълнителната разпоредба на Закона за енергетиката.
	Следва всички определения посочени в Общите условия към договорите за достъп да съдържат уеднаквено тълкуване на използваните понятия и термини.

	
	
	
	

	
	
	
	

	Раздел III, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл.4, т.25.
	25.
„Разпределение на електрическа енергия“ е транспортиране на електрическата енергия през електроразпределителната мрежа;
	Да се измени както следва:

25. „Разпределение на електрическа енергия“ е пренасянето през електроразпределителната мрежа на електрическа енергия по смисъла на Правилата за търговия с електрическа енергия и Правилата за условията и реда за достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи и измерена със средствата за търговско измерване.
	Терминологична редакция, електрическата енергия не се „транспортира“, а се „предава“ или „пренася“  съгласно възприетата в България терминология.

	Раздел III, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл.4, т.26.
	26.
„Специализирана измервателна апаратура“ е апаратура за измерване на една или повече величини, която притежава сертификат за точност и качество на измерване и измерва: средното значение на фактора на мощността за определен период от време; качеството на електрическата енергия в съответствие с приетия стандарт; изкривяване на кривата на синусоидални величини при наличие на хармонични съставки; колебания на напрежение, активна и реактивна мощност, несиметрия на напреженията и др;
	Да се измени както следва:

26. „Средства за търговско измерване” означава средствата за измерване, вписани в държавния регистър на одобрените в страната средства за измерване (измервателни трансформатори, свързващи вериги, електромери, средства за отчитане, предаване и обработка на данните от електромерите).
	Следва всички определения посочени в Общите условия към договорите за достъп да съдържат уеднаквено тълкуване на използваните понятия и термини.

	Раздел V, ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл.6, (2)
	(2) Писмените договори при тези общи

условия с Производителите могат да

се сключват и актуализират в срока

на действие на общите условия, като

сключваните към тези общи условия

допълнителни писмени договори индивидуализират Производителя като

правен субект и страна по договора и

съдържат данни, свързани с и конкретизиращи: лични и фирмени данни, начини за осъществяване на комуникация

между страните, технически параметри

в мястото на потребление, начините на

плащане, срокове за отчитане и фактуриране и други. Настоящите общи

условия представляват неразделна

част от договора за достъп. В случай на

противоречие на разпоредбите на тези

общи условия и сключените индивидуални договори, приоритет имат общите условия.
	(2) Писмените договори при тези общи

условия с Производителите могат да

се сключват и актуализират в срока

на действие на общите условия, като

сключваните към тези общи условия

допълнителни писмени договори индивидуализират Производителя като

правен субект и страна по договора и

съдържат данни, свързани с и конкретизиращи: лични и фирмени данни, начини за осъществяване на комуникация

между страните, технически параметри

в мястото на потребление, начините на

плащане, срокове за отчитане и фактуриране и други. Настоящите общи

условия представляват неразделна

част от договора за достъп. В случай на

противоречие на разпоредбите на тези

общи условия и сключените индивидуални договори, приоритет имат  общите условия индивидуалните договори.
	Тази клауза на Общите условия е в противоречие с чл.298 ал.3 от Търговския закон,  който гласи цитирам: „При несъответствие между уговореното от страните и общите условия има сила уговореното”.

	Раздел VI 

ЦЕНИ, чл.7 (5)
	(5) Производителят се задължава да за-

плати фактурираните суми на ЕВН ЕР

в срок до 10 дни от издаване на фактурата.
	(5) Производителят се задължава да за-

плати фактурираните суми на ЕВН ЕР

в срок до 10 дни от издаване получаване на фактурата, ако тя не е оспорена.
	Срокът винаги тече от момента на ПОЛУЧАВАНЕТО.

	Раздел VI 

ЦЕНИ, чл.7 ( 7 )
	(7) ЕВН ЕР има правото да възложи

на трето лице фактурирането и/или

събирането на дължимите суми от

Производителя. ЕВН ЕР има право да

прехвърли част или целите вземания за

дължимите суми от Производителя на

трето лице по реда на ЗЗД след изрично писмено съгласие на Производителя.
	Да се допълни  както следва:

(7) ЕВН ЕР има правото да възложи

на трето лице фактурирането и/или

събирането на дължимите суми от

Производителя. ЕВН ЕР има право да

прехвърли част или целите вземания за

дължимите суми от Производителя на

трето лице по реда на ЗЗД след изрично писмено съгласие на Производителя, съгласно  чл. 31, т. 6 от ЗЕ и чл. 31, ал.3 от Директива 2009/72/ЕО от 13.07.2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия („При своето вътрешно счетоводство електроенергийните предприятия, водят отделни счетоводни отчети за всяка от дейностите по пренос и разпределение, както те биха ги водили, ако въпросните дейности се извършваха от отделни предприятия, с цел недопускане на дискриминация, кръстосано субсидиране и нарушаване на конкуренцията.”)
	За да не е  в нарушение на правилото на чл. 31, т. 6 от ЗЕ и чл. 31, ал.3 от Директива 2009/72/ЕО от 13.07.2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия („При своето вътрешно счетоводство електроенергийните предприятия, водят отделни счетоводни отчети за всяка от дейностите по пренос и разпределение, както те биха ги водили, ако въпросните дейности се извършваха от отделни предприятия, с цел недопускане на дискриминация, кръстосано субсидиране и нарушаване на конкуренцията.”)

	Раздел VII ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕВН ЕР, чл.8 (3)
	(3) ЕВН ЕР има право при аварийни и

други непредвидени обстоятелства да

ограничава или да изключва производството на електрическа енергия от обекта, като в тези случаи ЕВН ЕР не дължи компенсации и обезщетения.
	(3) ЕВН ЕР има право при авария и

други подобни аварийни непредвидени обстоятелства да ограничава или да изключва производството на електрическа енергия от обекта, като в тези случаи ЕВН ЕР не дължи компенсации и обезщетения.
	 Общите условия следва да бъдат с ясен и недвусмислен текст, който да не дава възможност на която и да е от страните да злоупотребява с предоставените й права. Изразът „и други непредвидени обстоятелства” е неясен и с възможност за широко тълкуване.  Непредвидено обстоятелство може да бъде както ниските температури, така и заболяването на служител на  ЕВН-ЕР.

	Раздел VII ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕВН ЕР, чл.8 (4)
	(4) ЕВН ЕР има правото да ограничи

преноса през и/или да преустанови

достъпа до електроразпределителната

и електропреносната мрежа на обекта,

в случай на виновно неизпълнение на

което и да е от задълженията на Производителя по тези общи условия.
	Да се измени както следва:

(4) ЕВН ЕР има правото да ограничи

преноса през и/или да преустанови

достъпа до електроразпределителната

и електропреносната мрежа на обекта,

в случай на виновно неизпълнение на

което и да е от задълженията на Производителя по тези общи условия, който водят до застрашаването на нормалната работа на  електроразпределителната

и електропреносната мрежа .
	Ограничаването на преноса и/или преустановяването на достъпа  до електроразпределителната

и електропреносната мрежа не е репресивна мярка за неизпълнено задължение, а предпазна мярка за  електроразпределителната

и електропреносната мрежа.

	Раздел VII ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕВН ЕР,
чл.8 (6), т.1
	(6) С цел надлежно изпълнение на договорните си задължения ЕВН ЕР и неговите представители имат, освен правата изрично посочени в останалите раздели на тези общи условия, също и право:

1. безпрепятствено и без разноски да преминават през имота на  Производителя  за осъществяване на дейности, свързани с отчитане, експлоатация и контрол на енергийните съоръжения;
	Да се измени както следва:

(6)  С цел надлежно изпълнение на договорните си задължения ЕВН ЕР и неговите представители имат, освен правата изрично посочени в останалите раздели на тези общи условия, също и право:
1. безпрепятствено и без разноски да преминават през имота на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ за осъществяване на дейности, свързани с отчитане, експлоатация и контрола на средствата за търговско измерване и други

свои съоръжения, необходими за изпълнението на договора за достъп;
	ЕВН-ЕР има контролни правомощия само върху СВОИТЕ съоръжения монтирани в имота на Производителя.

	Раздел VII ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕВН ЕР,
чл.9
	Чл. 9.  ЕВН ЕР има правото да изисква извършването на промени в системите за релейна защита и автоматика (РЗА) за присъединяване и/или да изисква техните пренастройки, за което ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ следва да бъде уведомен писмено.
	Да се измени както следва:

Чл. 9.  ЕВН ЕР има правото да изисква извършването на промени в системите за релейна защита и автоматика (РЗА) за присъединяване и/или да изисква техните пренастройки, за което ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ следва да бъде уведомен писмено. Посочените промени или пренастройки следва да са обосновани и съобразени с  нормалната работа на електроцентралата на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
	Следва ПРОИЗВОДИТЕЛЯ да бъде уведомен за причината налагаща извършването на промени в системата на релейните му защити или пък пренастройването им. Посочените промени и пренастройки следва да не пречат на нормалната работа на електроцентралата на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

	Раздел VIII

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, чл.15.
	Чл. 15. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност над 30 kW се задължава да осигури предаването на данни в реално време на ЕВН ЕР за доставената в точката на присъединяване електрическа мощност.
	Да се измени както следва:

Чл. 15. ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ на електрическа енергия от възобновяеми източници с инсталирана мощност над 30 kW се задължава да осигури за сметка на ЕВН ЕР предаването на данни в реално време на ЕВН ЕР  за доставената в точката на присъединяване електрическа мощност.
	Средствата за търговско измерване и апаратурата за регистриране и предаване на данни в реално време са собственост на ЕВН ЕР и следва дружеството собственик да отговаря за тях. Електромерите, които към момента са инсталирани от ЕВН ЕР измерват, регистрират и предават в реално време доставената в точката на присъединяване електрическа мощност. За инсталацията допълнително оборудване собственост на ЕВН ЕР разходите по доставка, монтаж и предаване на информацията е за сметка на ЕВН ЕР.

	Раздел VIII

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, чл.19. т. 1
	1. да пази от неправомерни въздействия съоръженията на ЕВН ЕР, в т.ч. измервателните и управляващите устройства, както и да не извършва техническа намеса в тяхната работа, ако те са монтирани в неговите уредби и в неговата територия;
	1. да не извършва неправомерни въздействия върху съоръженията на ЕВН ЕР, в т.ч. измервателните и управляващите устройства, както и да не извършва техническа намеса в тяхната работа, ако те са монтирани в неговите уредби и в неговата територия;
	Предпазването от неправомерни въздействия на  съоръженията от трети лица е отговорност на  собственика на тези съоръжения и следва  ЕВН ЕР да отговаря за тях като собственик.

	Раздел VIII

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, чл.19. т. 4
	4. да осигурява непрекъснато и безвъзмездно електрозахранване на измервателните и комуникационните устройства за дистанционно управление и предаване на данни, ако те са монтирани в неговите уредби и в неговата територия;
	4. да осигурява непрекъснато и безвъзмездно електрозахранване на измервателните и комуникационните устройства за дистанционно управление и предаване на данни, ако те са монтирани в неговите уредби и в неговата територия, ако ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е собственик на апаратурата
	Дружеството собственик на апаратурата следва да отговаря за изправността й.

	Раздел IX

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ, чл.24 (3) и (4)
	Чл. 24. (3) Доставката и монтажа на таблото се извършват от ЕВН ЕР за сметка на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

(4) Производителят се задължава да заплати на ЕВН ЕР разходите по ал.3 в срок от 14 (четиринадесет) дни след уведомление от страна на ЕВН ЕР, че е извършило доставката и монтажа на таблото.
	Да се измени както следва:

Чл. 24. (3) Доставката и монтажа на таблото се извършват от и за сметка на ЕВН ЕР.

Да отпадне (4):

(4) ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ЕВН ЕР разходите по ал.3 в срок от 14 (четиринадесет) дни след уведомление от страна на ЕВН ЕР, че е извършило доставката и монтажа на таблото.
	Тъй като ЕВН ЕР е доставчик, собственик и оперира с апаратурата за регистриране и предаване на данни в реално време, то би следвало да е за тяхна сметка.  Всяко допълнително оборудване би следвало да се осигури и поддържа от собственика на това оборудване, в случая собственик е ЕВН ЕР. Разходите за това оборудване не са включени при определяне на цените за изкупуване от ДКЕВР и не би следвало да са за сметка на Производителя.  При малки електроцентрали  тези разходи биха стигнали до значителен дял в инвестицията и би трябвало ново преразглеждане на изкупните цени от ДКЕВР. Производителя съгласно договора за присъединяване е изпълнил задълженията си да инсталира присъединително оборудване и заплатил такса за присъединяване.Не е отговорност на  Производителя да следи, за това да не се превишават преносните възможности на мрежата, така че не би следвало да му се вменяват разходите по доставка и монтаж на оборудването.  Производителят съгласно договора за присъединяване е изпълнил задълженията си да инсталира присъединително оборудване и заплатил такса за присъединяване
След като към момента предаването на данни в реално време се извършва от устройства към електромера собственост на ЕВН ЕР, то би трябвало разходите за подобряване и допълване на вече съществуващата системата за наблюдение и предаване на данни да са за сметка на ЕВН ЕР.


	Раздел XIV

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 43. (2)
	(2) В случаите на изградено телеуправление оперативните превключвания могат да се изпълняват директно от дежурния оперативен диспечер на ЕВН ЕР, като при необходимост от обезопасяване (заземяване) в уредбата на

Производителя дежурния оперативен

диспечер на ЕВН ЕР разпорежда необходимите действия и тяхната последователност на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и

електрическите уредби.
	(2) В случаите на изградено телеуправление оперативните превключвания  се извършват чрез диспечерско нареждане до ПРОИЗВОДИТЕЛЯ по телефон или чрез съобщение по електронната поща и единствено в краен случай при отказ на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ да се съобрази с диспечерското нареждане, се изключва  дистанционно  директно от дежурния оперативен диспечер на ЕВН ЕР, като при необходимост от обезопасяване (заземяване) в уредбата на

Производителя дежурния оперативен

диспечер на ЕВН ЕР разпорежда необходимите действия и тяхната последователност на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и

електрическите уредби.
	Да се сведат до минимум дистанционните спирания на централите чрез „реклоузър“, които уврежда оборудването на централата. 

За ограниченията се подава диспечерско нареждане до ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, и единствено при отказ на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ да се съобрази с диспечерското нареждане се извършват дистанционно чрез „реклоузър“, но след като ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ е уведомен.



	Раздел XV

ВРЕМЕННО ПРЕКЪСВАНЕ НА

ДОСТЪПА, чл. 51 (1)
	Чл. 51. Операторът на електроразпределителната мрежа има право:

(1) без предизвестие да разпореди да

бъде временно прекъснат или ограничен достъпа на Производителя до електроразпределителната мрежа в

следните случаи:

1. при възникване или за предотвратяване на аварии по мрежата;

2. когато съществува опасност за здравето или живота на хора;

3. при опасност от нанасяне на значителни материални вреди на системата, съответно на мрежата или на обекта на Производителя;

4. ако Производителят наруши техническите условия, при които е бил присъединен към електроразпределителната мрежа;

5. неизпълнение от страна на Производителя на инструкции, предписания и оперативни разпореждания, издадени от Оператора на електроразпределителната мрежа;

7. при решение/разпореждане на компетентен орган;

8. при изпълнение на разпореждане на

висшестоящия оперативен персонал

на оператора на електроенергийната

система;

9. при условията на чл. 72, чл. 73 и чл.

122 от ЗЕ.
	Чл. 51. Операторът на електроразпределителната мрежа има право:

(1) без предизвестие временно да преустанови достъпа до електроразпределителната мрежа, или да разпореди ограничаване на производството на основанията, по реда и за сроковете предвидени в  чл. 72, чл. 73 и чл. 122 от ЗЕ  и при спазване на разпоредбите на чл.30 (6) от ЗЕВИ
	Изброените от ЕВН ЕР случаи разширяват обхвата на предвидените в закона случаи на ограничителен режим. С оглед да се прецизират предлагаме да се цитира законовата норма.

	Раздел XVI

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ. РЕД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, чл.64.
	Чл. 64. ЕВН ЕР не е задължено да плаща обезщетения за вреди, нанесени в резултат на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на доставките на електрическа енергия в случаите по тези общи условия, с изключение на случаите, при които ЕВН ЕР има доказана вина за това.
	Да отпадне.


	Съгласно чл. 30 (3) от ЗЕВИ, ЕВН ЕР  дължи обезщетения при ограничаване в производствения режим на енергийния обект с изключение на случаите на планови ремонти, както и с изключение на случаите по чл.72 и 73 от Закона за енергетиката. Тези обезщетения следва да се уговорят в договора за достъп.



	
	
	
	


Моля, поради кратките срокове, които се ми дадени за подпис от страна на ЕВН ЕР ЕАД, за Вашето становище за изменение и допълнение на Общи условия за достъп на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД и за преразглеждане на решение № ОУ-8 от 20.05.2013 г. на ДКЕВР.
Град …………..




С УВАЖЕНИЕ:

1/1

