
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
брой: 4, от дата 16.1.2015 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
стр.7
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (обн., ДВ, бр. 33 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2014 г.)

§ 1. Член 7 се изменя по следния начин:

„Чл. 7. (1) Клиентите на електрическа енергия с търговско измерване на страна ниско напрежение с предоставена електрическа мощност 100 кВт и повече, клиентите с търговско измерване на страна средно и високо напрежение и производителите на електрическа енергия, когато са в режим на потребление на активна енергия, заплащат надбавка върху стойността на активната електрическа енергия в зависимост от използваната реактивна електрическа енергия за всеки петнадесетминутен интервал, при който факторът на мощността е по-малък от 0,9.

(2) Количеството използвана реактивна електрическа енергия, за което се заплаща надбавката по ал. 1, е положителната разлика между количеството използвана реактивна електрическа енергия и произведението на количеството използвана активна електрическа енергия и коефициент, съответстващ на фактор на мощността 0,9, съгласно формулата:

Еpпл = Еpизп – 0,49* Еаизп,

където:
Еpпл e количеството реактивна електрическа енергия, за което се заплаща надбавката, кВАрч;

Еpизп – количеството използвана реактивна електрическа енергия от ползвателя на мрежата, определена за петнадесетминутни интервали от средството за търговско измерване, кВАрч;

0,49 – коефициентът, съответстващ на фактор на мощността, равен на 0,9;
Еаизп – количеството използвана активна електрическа енергия от ползвателя на мрежата, определена за петнадесетминутни интервали от средството за търговско измерване, кВтч.
(3) Лицата по ал. 1 заплащат надбавката за използваното количество реактивна електрическа енергия (Ерпл), определена по реда на ал. 2, по цена за 1 кВАрч, равна на 10 на сто от утвърдената цена за 1 кВтч активна електрическа енергия, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители.
(4) Лицата по ал. 1 заплащат надбавка за отдаденото през съответния календарен месец количество реактивна електрическа енергия, определено по показанията на средствата за търговско измерване, по цена за 1 кВАрч, равна на утвърдената цена за 1 кВтч активна електрическа енергия, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители. Количеството отдадена реактивна енергия, за което се дължи надбавка, се определя по следния начин: за клиентите – по месечни отчети на показанията на средствата за търговско измерване; за производителите в режим на потребление на активна електрическа енергия – като сума за месеца по петнадесетминутни интервали, в които е отчетена само използвана активна електрическа енергия или не е отчетена активна електрическа енергия.
(5) Лицата по ал. 1 заплащат надбавките по ал. 3 и 4 на съответното разпределително предприятие в случаите, когато са присъединени към електроразпределителната мрежа, съответно на електроенергийния системен оператор, когато са присъединени към преносната мрежа, не по-късно от 10-о число на месеца, следващ отчетния.
(6) Начините на измерване и отчитане на количествата електрическа енергия са съгласно Правилата за измерване на количествата електрическа енергия.

(7) За обекти, присъединени към електро­преносната мрежа, надбавките по ал. 1 и 4 се определят въз основа на измерените количества електрическа енергия, както следва:
1. използваните и отдадените количества активна и реактивна електрическа енергия се определят поотделно за всеки обект от всички средства за търговско измерване в този обект, поотделно за използваните и за отдадените количества активна и реактивна електрическа енергия;
2. всеки обект включва една или повече електрически инсталации на ползвателя, разположени на една площадка и свързани към едно или повече места за присъединяване към електрическата мрежа/съоръжения на други ползватели;
3. всяка подстанция се разглежда като отделен обект, като се прави баланс на активната и реактивната електрическа енергия за всеки свързан към нея ползвател;
4. в случаите, когато обектът на ползвателя е свързан директно към електропреносната мрежа в две или повече места и през средствата за търговско измерване преминава електрическа енергия, която не се използва от обекта, се прави баланс на активната и реактивната електрическа енергия по измерените количества енергия от средствата за търговско измерване в тези места;
5. данните за измерените количества електрическа енергия се предоставят на лицата по ал. 1 ежемесечно от собственика на средствата за търговско измерване;
6. когато за изпълнението на т. 1 се използват данни от средства за търговско измерване, които имат различни собственици, същите обменят помежду си необходимата информация за измерените количества електрическа енергия в срок до 3-то число на месеца, следващ отчетния.
(8) Производителите на електрическа енергия с инсталирана мощност 100 кВт и повече, присъединени към разпределителната мрежа, когато са в режим на производство, заплащат надбавка върху стойността на произведената активна електрическа енергия в зависимост от използваната/отдадената реактивна електрическа енергия за всеки петнадесетминутен интервал, при който факторът на мощността е извън границите от 0,94 индуктивен до 0,94 капацитивен.
(9) Количеството използвана/отдадена реактивна електрическа енергия, за което се заплаща надбавката по ал. 8, е положителната разлика между количеството използвана/отдадена реактивна електрическа енергия и произведението на количеството произведена активна електрическа енергия и коефициент, съответстващ на фактор на мощността 0,94, съгласно формулата:
Ерпл = Еризп/отд. – 0,36 * Еапр,

където:

Ерпл e количеството реактивна електрическа енергия, за което се заплаща надбавката, кВАрч;

0,36 – коефициентът, съответстващ на фактор на мощността – косинус „фи“, равен на 0,94;
Еапр – количеството произведена активна електрическа енергия, определено за петнадесетминутен интервал от средството за търговско измерване, кВтч.
(10) Производителите заплащат надбавката за използваната/отдадената реактивна електрическа енергия (Ерпл), определена по реда на ал. 9, по цена за 1 кВАрч, равна на 10 на сто от утвърдената цена за 1 кВтч активна електрическа енергия, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители.
(11) Производителите по ал. 8 заплащат надбавката за използваната/отдадената реактивна електрическа енергия (Ерпл), определена по реда на ал. 9 на съответното разпределително предприятие, към чиято мрежа са присъединени.
(12) Когато производителите на електрическа енергия по ал. 8 регулират напрежението в точката на присъединяване или изпълняват разпореждания за стойност на реактивен товар по искане на съответния мрежови оператор, заплащането на надбавките за отдавана/използвана реактивна електрическа енергия се урежда съгласно сключен договор с мрежовия оператор.
(13) Когато в рамките на един петнадесетминутен интервал има смяна на посоката на потока на активна енергия за обекта на производител на електрическа енергия, за този интервал не се определят надбавки за използвана и/или отдадена реактивна енергия.
(14) Всички подязовирни ВЕЦ и ПАВЕЦ, присъединени към електропреносната мрежа, когато са в режим на потребление, но агрегатите им са на диспечерско разпореждане, не дължат надбавки по ал. 3 и 4.“
§ 2. Създава се нов чл. 7а със следното съдържание:
„Чл. 7а. (1) Разпределителните предприятия на електрическа енергия заплащат надбавка върху стойността на активната електрическа енергия в зависимост от преминалата към разпределителната електрическа мрежа реактивна електрическа енергия в точките на обмен между преносната и разпределителната електрически мрежи за всеки петнадесетминутен интервал, при който факторът на мощността е по-малък от 0,9.
(2) Количеството реактивна електрическа енергия, за което се заплаща надбавката по ал. 1, е положителната разлика между количеството преминала реактивна електрическа енергия и произведението на количеството преминала активна електрическа енергия към разпределителната електрическа мрежа и коефициент, съответстващ на фактор на мощността 0,9, съгласно формулата:
Ерпл = Ерпрем – 0,49* Еапрем,
където:
Ерпл е количеството реактивна електрическа енергия, за което се заплаща надбавка, кВАрч;

Ерпрем – количеството преминала реактивна електрическа енергия от преносната към разпределителната електрическа мрежа, определена за петнадесетминутни интервали от средството за търговско измерване, кВАрч;
0,49 – коефициентът, съответстващ на фактор на мощността – косинус „фи“, равен на 0,9;
Еапрем – количеството преминала активна електрическа енергия от преносната към разпределителната електрическа мрежа, определена за петнадесетминутни интервали от средството за търговско измерване, кВтч.
(3) Разпределителните предприятия заплащат надбавката за преминалата реактивна електрическа енергия (Ерпл), определена по реда на ал. 2, по цена за 1 кВАрч, равна на 10 на сто от утвърдената цена за 1 кВтч активна електрическа енергия, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители.
(4) Разпределителните предприятия заплащат надбавка за преминалата реактивна електрическа енергия от разпределителната към преносната електрическа мрежа, когато посоката на активната енергия е от преносната към разпределителната електрическа мрежа, на цена за 1 кВАрч, равна на утвърдената цена за 1 кВтч активна електрическа енергия, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители.
(5) Разпределителните предприятия заплащат надбавката за преминалата реактивна електрическа енергия от разпределителната към преносната мрежа за периодите, когато посоката на активната електрическа енергия е от разпределителната към преносната електрическа мрежа, по цена за 1 кВАрч, равна на 10 на сто от утвърдената цена за 1 кВтч активна електрическа енергия, по която общественият доставчик продава електрическата енергия на крайните снабдители.
(6) Надбавките по ал. 3, 4 и 5 се определят въз основа на измерените количества електрическа енергия, както следва:
1. за определяне на количествата преминала активна електрическа енергия (Еапрем) и преминала реактивна електрическа енергия (Еpпрем) по aл. 2, 4 и 5 се прави баланс на преминалата съответно активна и реактивна електрическа енергия в точките на обмен между преносната и разпределителната електрически мрежи за всеки петнадесетминутен интервал от всички средства за търговско измерване във всяка подстанция ВН/СН;
2. електроразпределителните дружества се разглеждат като съвкупност от обекти, всеки от които е свързан към подстанция от преносната мрежа или към уредба на друг обект;
3. всяка подстанция ВН/СрН се разглежда като отделен обект, като се прави баланс на активната и реактивната електрическа енергия за всеки свързан към нея ползвател;
4. разпределителните предприятия не дължат надбавка по ал. 4 и 5 за кабелни и въздушни електропроводи 110 кВт – тяхна собственост;
5. данните за измерените количества електрическа енергия се предоставят на разпределителните предприятия ежемесечно от eлектроенергийния системен оператор като приложение към издадената фактура.
(7) Разпределителните предприятия заплащат надбавките по ал. 1, 4 и 5 на електро­енергийния системен оператор ежемесечно не по-късно от 10-о число на месеца, следващ отчетния месец.“

Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от първо число на месеца, следващ датата на обнародването й в „Държавен вестник“.
Председател: Свeтла Тодорова

84

 1 / 4

