Глава четвърта ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 Раздел I 

Класификация на обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници
Чл. 127 Обектите за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници са:

1. водноелектрически централи; 
2. вятърни централи; 
3. геотермални централи; 
4. фотоволтаични (слънчеви) системи; 
5. системи за преобразуване на енергията от биомаса. 
Чл. 134  За обектите по чл. 127, т. 2, 3, 4 и 5 се възлага:
1. инвестиционно проучване; 
2. инвестиционно проектиране. 
Чл. 135  (1) Инвестиционното проучване включва:
1. предварителни (прединвестиционни) проучвания; 
2. икономическа оценка на инвестиционните намерения; 
3. задание за изработване на инвестиционния проект. 
(2) Едновременно с изпълнението на изискванията по ал. 1 възложителят уведомява компетентните органи по околна среда за своето намерение с искане за уточняване на приложимите процедури по реда на глава шеста от ЗООС. 
Чл. 139 Разрешение за строеж за обектите по чл.127, т. 2, 3, 4 и 5 се издава въз основа на одобрен технически проект. 
Чл. 136  Предварителните проучвания обхващат: 1. за вятърните централи - данни за обезпеченост с вятър: 
а) изследвания за не по-малко от 10-годишен период за режима на вятъра в предлаганата площадка за строителство, представени като статистическо разпределение на скоростта на вятъра по време и посока; 
б) статистическо разпределение по време на състояние на безветрие на площадката; 
в) статистически данни от измервания за предполагаемата височина на установяване на пропелера на генератора; 
г) оценка на потенциала на вятъра за проектната височина на пропелера-когато няма данни по буква `в`; 
2. за геотермалните централи - данни за обезпеченост с геотермална енергия от: 
а) статистически изследвания за не по-малко от 10-годишен период; 
б) пробни сондажи; 
3. за фотоволтаичните системи: 
а) данни за слънчевата радиация в съответното географско местоположение; 
б) мощност на товара на база очаквано потребление на електрическа енергия; 
в) степен на сигурност за предпазване на РV системата от повреди; 
г) наличен софтуер и неговата валидност за избраното местоположение; 
4. за системите за преобразуване на енергията от биомаса: 
а) данни за наличното количество биомаса от един или няколко източници за определен район; 
б) оценка на транспортните разстояния от източниците до мястото за инсталиране на системите за преобразуване на енергията от биомаса.
Чл. 138  Местоположението на обектите по чл. 127, т. 2, 3, 4 и 5 извън границите на урбанизираните територии се определя въз основа на подробни устройствени планове, съответстващи на предвижданията на общите устройствени планове, ако има такива, и парцеларни планове, одобрени по реда на Закона за устройство на територията.
(2)  Площадките и/или трасетата на обектите по ал. 1, разположени върху земеделски земи, се определят по реда на чл. 27, ал. 2 и чл. 28 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи. 
(3)  Инвестиционните проекти за обектите по чл. 127, т. 2, 3, 4 и 5 се изпълняват в две фази: технически и работен проект, изготвени в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 
(4) Отделни части на техническия проект могат да включват материали за визуално представяне на инвестиционните намерения. 
(5) Към съответните проектни части се предвижда раздел за физическа защита. 
Чл. 139  Разрешение за строеж за обектите по чл. 127, т. 2, 3, 4 и 5 се издава въз основа на одобрен технически проект. 
Чл. 140  Проектите се съгласуват и одобряват при условията и по реда на ЗУТ. 
ЧАСТ ТРЕТА ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕНОС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Чл. 168  (1) Обектите и съоръженията по чл. 2 се изграждат при спазване на одобрените проекти и на правилата и нормативите, които се изискват от съответните нормативни актове, български стандарти и други технически спецификации за извършване, контрол и приемане на строителните и монтажните работи при условията на чл. 169 ЗУТ. (2) Несъществените отклонения от инвестиционния проект по чл. 154, ал. 3 ЗУТ, установени в процеса на изпълнение на СМР, както и измененията на проекта се отбелязват от проектанта в заповедната книга и в екзекутивната документация на обекта. 
Чл. 2 (1) Наредбата се прилага при проектиране, изграждане и ползване на:
 1. топлоенергийни обекти (ТЕО) за производство на електрическа и/или топлинна енергия и техните съоръжения и инсталации; 
2. хидроенергийни обекти за производство на електрическа енергия и техните съоръжения и инсталации: 
а) водноелектрически централи (ВЕЦ); 
б) помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ); 
3. обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници;
Чл. 171 (1) Преди въвеждането в експлоатация на обектите и съоръженията по чл. 2 се извършват необходимите огледи и изпитвания за удостоверяване на съответствието им с проекта и с правилата за изпълнение съгласно ЗУТ и в съответствие с изискванията на нормативните актове за контрол и приемане на СМР.
 (2) При провеждане на изпитвания по ал. 1 за фотоволтаичните (слънчевите) системи се извършва контрол на хармониците в съответствие с БДС ЕN 61 000-4-7:2002 и БДС ЕN 61 000-3-2:2004. 
Чл. 173  Обектите и съоръженията по чл. 2 се въвеждат в експлоатация при условията и по реда на ЗУТ и при спазване изискванията на Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи и на Наредба № 4 от 2004 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането. 
Чл. 175  Нови обекти се присъединяват към електропреносната или към съответната електроразпределителна мрежа по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.
Чл. 176  (1) Собствениците или ползвателите на обектите и съоръженията по чл. 2 ги експлоатират след получаване на разрешение за ползване или на удостоверение за въвеждане в експлоатация и след извършен първоначален технически преглед на съоръженията с повишена опасност от органите за технически надзор.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1 По смисъла на тази наредба:
……
6. `Дял на слънчевата енергия` е отношението на използваната слънчева енергия към общата енергийна консумация.
11. `Ниво на производителност` е отношението на използваната слънчева енергия към енергията, която теоретично може да произведе соларният генератор.
14. `Работни часове за ден` е отношението на използваното дневно количество слънчева енергия към инсталираната мощност на соларния генератор при стандартни тестови условия (1000 W/m2 - слънчева радиация, 25 °C - температура на слънчевата клетка, АМ 1,5 - слънчев спектър).
